Document à compléter OBLIGATOIREMENT avant toute commande d'un nouvel équipement pour nous permettre d'anticiper l'accueil de ce nouvel appareil, et faire l'étude de faisabilité (charge au sol, puissance électrique admissible, futurs travaux). A adresser par mail (accueil.irs-un@univ-nantes.fr)

Formulaire avant commande de nouveaux équipements

à installer dans les IRS

ETAPE 1/2 - DEMANDE DE FAISABILITÉ

Tous travaux nécessaires à l’installation seront à la charge de la structure achetant le nouvel équipement. Néanmoins, il est nécessaire d'avoir un accord de faisabilité du service maintenance de la DPIL de l'Université et/ou a minima du responsable technique ou de la responsable administrative des IRS, qui se chargera(ront) de coordonner les demandes de devis avant même la commande du futur appareil.

S’AGIT-IL

☐	D’une acquisition d’un nouvel équipement (plus de 50 kg, ex. : incubateurs, PSM, -80°, …)

☐	D’un remplacement d’un matériel existant

# LIEU D'INSTALLATION

Localisation du bâtiment :    ☐ IRS-UN   	☐ IRS2     	☐ NBT

Structure demandeuse : 	Nom et contact :

Etage :  		Numéro de pièce :

Situation souhaitée dans la pièce (mur est, ouest, …, à coté de, …)

Plan des salles adjacentes

TYPE D'APPAREIL (congélateur -xx°c, psm, incubateur, …)

Poids (kg)* Automate seul : 	…………..

Dimensions Lxlxh (important pour montes-charges) …………..………………………

(*) Si équipement non identifié, indiquez les valeurs maximales

RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE

Puissance électrique globale (voir doc. technique du fournisseur) en W :

si possible joindre la documentation technique

Nécessité de raccordement au réseau ondulé  ☐ oui   ☐ non

BESOINS NUMÉRIQUES A DISCUTER SELON LE SCENARIO

|  | Non concerné | Présent | A prévoir | Quantité |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Prises réseau |  |  |  |  |
| Réseau (*) |  |  |  |  |
| Serveur dédié |  |  |  |  |
| Logiciel à installer |  |  |  |  |

(*) Connexion par le SNPS

# ADAPTATIONS NÉCESSAIRES DE LA PIÈCE ET BESOINS SPÉCIFIQUES EN FLUIDES / CVC

| # Besoins en fluides | Non concerné | Type | Présents | A prévoir | Quantité | Puissance |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prises électriques |  |  |  |  |  |  |
| # Arrivée d'eau |  |  |  |  |  |  |
| # Evacuation eau usée |  |  |  |  |  |  |
| # CO2 |  |  |  |  |  |  |
| N2 |  |  |  |  |  |  |
| # Air comprimé |  |  |  |  |  |  |
| # Vide d'air |  |  |  |  |  |  |
| # Autres gaz |  |  |  |  |  |  |
| Besoins en CVC |  |  |  |  |  |  |
| Aspiration (Débit / Diamètre)* |  |  |  |  |  |  |
| Rafraîchissement* |  |  |  |  |  |  |
| Aspiration (Débit / Diamètre)* |  |  |  |  |  |  |

(*) selon spécificités techniques

## TYPES DE DONNÉES PRODUITES (SI CONCERNÉ)

Description  Protocoles

Quantité de données produites (projection année 1 et à 5 ans)

Ressources affectées (matérielle, curation, formation à la curation, …)

| Type de stockage | Organisation des données (curation, annotations) | Qui assure la curation ? | Coût |
| --- | --- | --- | --- |

Il y a-t-il des standards de description de données pertinentes pour cet équipement ?

## Responsabilité des données

| Conservation oui / non | Niveau de sécurité requis (back-up) | Protection d'accès non contrôlés | Appartenance des données produites |
| --- | --- | --- | --- |

Accès aux données

| Modalités d'accès aux données par les utilisateurs | Temps de conservation des données en accès rapide |
| --- | --- |

## Sélection et archivage des données

| Quelles règles de sélection de données à conserver seront mises en place | Archivage |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Élément déclencheur d'un archivage compressé | Quel stockage ? | Quels coûts ? |

Date et signature du Responsable technique des IRS

Ould TOURAD

Date et signature du SMI

Date et signature du SNPS

(si concerné, selon l’équipement)

Date et signature du demandeur

Pour vous accompagner dans la détermination de vos besoins, n'hésitez pas à prendre contact :

Pour l'INFORMATIQUE : SNPS (ticket : http://rt.univ-nantes.fr/php/snps/)

Pour les ASPECTS TECHNIQUES / LOGISTIQUES sur les IRS : Ould TOURAD (oulddeidy.tourad@univ-nantes.fr) et 
Fabienne POTIRON (fabienne.potiron@univ-nantes.fr)